АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара   в МБДОУ  Греково-Степановский детский сад

" 12 " _марта 2019 г.

Комиссия в составе: Заведующий Молявчик А.А., ответственный за пожарную безопасность в учреждении Корнева Н.В.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБДОУ Греково-Степановский детский сад, расположенного по ул. Центральная 10.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 1; количество эвакуационных выходов     6_;  система оповещения людей о пожаре звуковым  сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации __30_, из них детей __22__.

Время:

- подачи  о возникновении пожара ___8:30___.

-    срабатывания системы оповещения.__8:31

- начала эвакуации из здания ____8:31:25______.
завершения эвакуации из здания _8:33:75________

-	окончания переклички эвакуируемых людей _____8:41______.
Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей __2.5 мин__.

Количество эвакуированных – __23_ чел, из них детей _17_ чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания __5_____

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала    удовлетворительно

Подписи членов комиссии:	                               Молявчик А.А.

Корнева Н.В.

АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара   в МБДОУ  Греково-Степановский детский сад

" 20 " _июня_ 2019 г.

Комиссия в составе: Заведующий Молявчик А.А., ответственный за пожарную безопасность в учреждении Корнева Н.В.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБДОУ Греково-Степановский детский сад, расположенного по ул. Центральная 10.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 1; количество эвакуационных выходов     6_;  система оповещения людей о пожаре звуковым  сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации __32_, из них детей __23__.

Время:

- подачи  о возникновении пожара ____9:10_______.

-    срабатывания системы оповещения.__9:10

- начала эвакуации из здания _____9:11_____.
завершения эвакуации из здания __9:14_______.

-	окончания переклички эвакуируемых людей __9:19_________.
Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей __3 мин__.

Количество эвакуированных – __26_ чел, из них детей _19_ чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания __5_____

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала    удовлетворительно

Подписи членов комиссии:	                               Молявчик А.А.

Корнева Н.В.

АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара   в МБДОУ  Греково-Степановский детский сад

" 05 " _сентября_ 2019г.

Комиссия в составе: Заведующий Молявчик А.А., ответственный за пожарную безопасность в учреждении Корнева Н.В.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБДОУ Греково-Степановский детский сад, расположенного по ул. Центральная 10.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 1; количество эвакуационных выходов     6_;  система оповещения людей о пожаре звуковым  сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации __31_, из них детей __22__.

Время:

- подачи  о возникновении пожара __10:15__.

-    срабатывания системы оповещения.__ 10:15

- начала эвакуации из здания 10:15________.
завершения эвакуации из здания ___10:20___.

-	окончания переклички эвакуируемых людей ___10:22_____.
Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей __5 мин__.

Количество эвакуированных – __21_ чел, из них детей _12_ чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания __5_____

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала    удовлетворительно

Подписи членов комиссии:	                               Молявчик А.А.

Корнева Н.В.